VILLE DE OTTIGNIES – LOUVAIN-LA-NEUVE
AFFICHAGE DECISION PRISE
Décision prise par les Fonctionnaires technique et déléguée
ETABLISSEMENTS CONTENANT DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES CLASSEES EN VERTU DU DECRET DU 11 MARS 1999 RELATIF AU PERMIS D’ENVIRONNEMENT
PUN/2026/0001

Concerne : Demande de permis unique introduite par la NV KUWAIT PETROLEUM (Belgium), dont les bureaux sont situés Esguinlei 100 / 0008 à 2018 ANVERS, a introduit une demande de permis unique n° PUN/2026/0001, ayant trait à un terrain situé Boulevard Baudouin 1er n°3 à 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve (Louvain-la-Neuve), et cadastré 4ème division, section B n° 4 R, ayant comme objet la Démolition d'un bâtiment existant et la réalisation de nouvelles constructions.

Le Collège communal porte à la connaissance du public, conformément à l’article D.65 et R.21 du Code de l’environnement, que les Fonctionnaires technique et déléguée, ont décidé de ne pas imposer une étude d’incidence dans le cadre de cette demande de permis unique, pour les motifs suivants :
· Lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de la demande, il a été procédé à l'examen des incidences probables du projet sur l'environnement.
· Au vu du descriptif des activités, dépôts et installations et des mesures prévues dans le projet, il ressort que les incidences environnementales y relatives ne doivent pas être considérées comme ayant un impact notable pour les motifs suivants :
· À l'examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur les risques d'incendie et d'explosion, le bruit, les risques de pollution des eaux de surface, des eaux souterraines, du sol, du sous-sol et de l'air.
· Ces nuisances sont limitées par l'installation d'un séparateur débourbeur, d'un système de détection de fuites sur les réservoirs à double paroi, d'une protection cathodique et d'un système de récupération de vapeurs ainsi que des mesures adéquates de sécurité telles que système de détection de gaz et d'incendie et les conditions d'exploitation strictes imposées à ce type d' 'établissement ; pour l'installation de LPG, les mesures de sécurité adéquates sont prévues via un système de détection de gaz et d'incendie, l'enfouissement du réservoir et le respect des conditions d'exploitation strictes imposées ce type d'établissement.
· En ce qui concerne les autres compartiments de l'environnement, le projet engendre des nuisances pouvant être qualifiées de nulles ou mineures.
· D'autre part, il n'y a pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature.
· La notice d'évaluation des incidences, les plans et les autres documents constitutifs du dossier synthétisent suffisamment les principaux paramètres écologiques du projet sur l'environnement. La population intéressée recevra dès lors l'information qu'elle est en droit d'attendre et l'autorité appelée à statuer est suffisamment éclairée sur les incidences possibles du projet sur l'environnement.
Le projet ne doit donc pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas nécessaire.
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